Пожалуйста, выберите нужные пункты из приведенного ниже перечня

| 5 | Каталог методик анализа микро- и макроструктуры |
| --- | --- |
| 5.1 | Металлографический анализ стали |
| 5.1.1 | «Анализ зерна. Сталь. Автоматический метод» |
|  | ГОСТ 5639 |
|  | ASTM E112 и E1382 |
|  | DIN 50601 |
|  | ISO 643 |
|  | ASTM E 1181 |
|  | Структура малоуглеродистой стали |  | Структура аустенитного зерна |
|  | Феррито-перлитная структура |  | Структура разнозернистая |
|  | Структура с неравноосным зерном |  | Структура с двойниковыми зернами |
|  | Степень анизотропии зерна ГОСТ 5639, ASTM E112 |

| 5.1.2 | «Анализ зерна. Сталь. Полуавтоматический метод подсчета пересечений границ зерен» |
| --- | --- |
|  | ГОСТ 5639 |
|  | ASTM E112 и E1382 |
|  | DIN 50601 |
|  | ISO 643 |
|  | Степень анизотропии зерна ГОСТ 5639 |
|  | ГОСТ 5639 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. Шкалы 1, 3. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | ASTM E 1382 Метод сравнения с примерами изображений |
| 5.1.3 | «Анализ неметаллических включений. Сталь» |
|  | Неметаллические включения в стали ГОСТ 1778 метод Ш. Автоматический метод |
|  | Неметаллические включения в стали ГОСТ 1778 метод К. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 1778 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений метод Ш. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | Неметаллические включения в стали ГОСТ 801 шкалы 1-3. Автоматический метод |
|  | Неметаллические включения в стали DIN 50602 метод М. Автоматический метод |
|  | Неметаллические включения в стали DIN 50602 метод К. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком. |
|  | Неметаллические включения в стали ASTM E45 метод А,D; ASTM E 1122. Автоматический метод |
|  | Неметаллические включения в стали ГОСТ Р ИСО 4967 методы А, В. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком |
|  | ГОСТ Р ИСО 4967 Неметаллические включения в стали. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | Неметаллические включения в стали SEP 1572. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком. |
|  | Неметаллические включения в стали EN 10247. Автоматический метод для работы с моторизованным столиком. |
|  | Неметаллические включения в стали SS11116. Автоматический метод |
|  | Анализ неметаллических включений в стали с помощью автоматического анализа изображений (методика ВНИИСТ) |
| 5.1.4 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Сталь» |
|  | Определение полосчатости феррито-перлитной структуры ГОСТ 5640. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 5640 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты. Метод сравнения со стандартными шкалами 1-4 Шкала 1 (х400). Структурно-свободный цементит Шкала 2 (х400). Перлит в малоуглеродистой деформированной стали Шкала 3 (х100). Ферритно-перлитная структура Шкала 4 (х100). Видманштеттова структура |
|  | Количественная оценка структурной полосчатости низколегированных трубных сталей с помощью автоматического анализа изображений (методика ВНИИСТ). Автоматический метод |
|  | Оценка степени полосчатости или ориентации микроструктур ASTM Е 1268. Автоматический метод |
|  | Оценка карбидной сетки в инструментальной легированной стали ГОСТ 5950. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 5950 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Метод сравнения со стандартными шкалами Шкала 1 определение балла перлитной структуры Шкалы 2, 3 определение балла карбидной неоднородности Шкала 4 определение балла карбидной сетки |
|  | SEP 1520 Оценка карбидной составляющей в структуре сталей. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | Определение степени дисперсности пластинчатого перлита ГОСТ 8233. Полуавтоматический метод |
|  | Определение доли мелкодисперсного и крупнодисперсного перлита в стали. Полуавтоматический метод |
|  | Определение доли мелкодисперсного и крупнодисперсного перлита в стали. Автоматический метод |
|  | Определение размеров (длин) игл мартенсита ГОСТ 8233. Полуавтоматический метод |
|  | Определение балла зернистого перлита ГОСТ 8233. Полуавтоматический метод |
|  | Соотношение перлита и феррита в стали ГОСТ 8233. Автоматический метод |
|  | Соотношение зернистого и пластинчатого перлита ГОСТ 8233. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 8233 Сталь. Метод сравнения со стандартными шкалами 1-9. Шкала 1 (x1000). Пластинчатый перлит Шкала 2 (х1000). Зернистый перлит Шкала 3 (х1000). Мартенсит Шкала 4 (х500). Включения нитридов Шкала 5 (х500). Карбидная сетка Шкала 6 (х100). Карбидная неоднородность Шкала 7 (х100). Соотношение перлита и феррита Шкала 8 (х500). Соотношение мартенсита и троостита Шкала 9 (х500). Соотношение зернистого и пластинчатого перлита |
|  | ГОСТ 801 Сталь подшипниковая. Метод сравнения со стандартными шкалами 1-8 Шкала 1 (х100). Оксидные включения строчечные Шкала 2 (х100). Сульфидные включения Шкала 3 (х100). Оксидные включения недеформирющиеся (глобулярные) Шкала 4 (х500). Карбидная сетка Шкала 5 (х100). Структурная полосчатость Шкала 6 (х100). Карбидная ликвация Шкала 7. (х100) Микропористость Шкала 8. (х500) Структура перлита |
|  | ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Метод сравнения со стандартными шкалами Карбидная неоднородность; шкалы 1, 2 |
|  | Сталь 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП866-ш). Характерные микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений |
|  | Содержание ферритной фазы в прутках аустенитной стали ГОСТ 11878. Автоматический метод |
|  | Содержание ферритной фазы в прутках аустенитной стали ГОСТ 11878. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | Содержание остаточного аустенита. Автоматический метод |
|  | Относительное содержание аустенита и феррита в аустенитно-ферритных нержавеющих (дуплексных) сталях. Автоматический метод |

|  | Аустениты. Характерная микроструктура. Метод сравнения с примерами изображений остаточный аустенит карбидная сетка структурно-свободный цементит |
| --- | --- |
|  | Анализ поверхности изломов ГОСТ 30456. Полуавтоматический метод количественной оценки вязкой и хрупкой составляющих в изломах образцов |
| 5.1.5 | «Анализ коррозионно-активных неметаллических включений. Сталь» |
|  | Анализ КАНВ. Полуавтоматический метод |
| 5.1.6 | «Металлографические методы оценки коррозии. Сталь» |
|  | Анализ результатов испытаний сталей аустенитно-мартенситного класса на межкристаллитную коррозию ГОСТ 6032. Определение максимальной глубины МКК. Автоматический метод для анализа микрошлифов, не имеющих дефектов пробоподготовки. |
|  | Анализ результатов испытаний сталей аустенитно-мартенситного класса на межкристаллитную коррозию. ГОСТ 6032. Определение максимальной глубины МКК. Полуавтоматический метод. |
|  | Анализ коррозии пятнами и питтинговой коррозии по макроизображению поверхности образца. ГОСТ 9.908. Автоматический метод |
|  | Определение максимальной глубины проникновения питтинговой коррозии. ГОСТ 9.908. Полуавтоматический метод |
| 5.1.7 | «Анализ глубины слоя. Сталь» |
|  | Глубина обезуглероженного слоя в стали ГОСТ 1763 метод М. Автоматический метод |
|  | Глубина обезуглероженного слоя в стали ISO 3887, ASTM E 1077. Автоматический метод |
|  | Глубина слоя. Полуавтоматический метод для анализа глубины: - цементованного слоя по ОСТ 37.001.056 - азотированного слоя по ОСТ 37.001.059 |
|  | Глубина хромоалитированного покрытия. Автоматический метод |
|  | Глубина слоя. Полуавтоматический метод для анализа глубины любого слоя. |
|  | Азотирование. Характерная микроструктура. Метод сравнения с примерами изображений сталь 18ХНВА сталь 30Х2Н2ВА сталь 38ХМЮА сталь 40ХНМА сталь ЭИ415 сталь ЭИ961, ЭИ736, Л513 сталь ЭИ69 |
|  | Покрытия. Характерные микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений хромоалитированные покрытие СДП-2 |
|  | Сталь ДИ39. Карбиды. Характерные микроструктуры цементованного слоя. Метод сравнения с примерами изображений |

| 5.1.8 | «Анализ пористости. Сталь» |
| --- | --- |
|  | Анализ пористости в микроструктуре. Автоматический метод Определяются объемная доля и размеры пор |
|  | Анализ пористости в микроструктуре расширенный. Автоматический метод Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |
| 5.1.9 | «Анализ макроструктуры. Сталь» |
|  | ГОСТ 10243 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктур. Метод сравнения со стандартными шкалами центральная пористость точечная неоднородность ликвационный квадрат общая пятнистая ликвация краевая пятнистая ликвация подусадочная ликвация подкорковые пузыри межкристаллитные трещины светлая полоска послойная кристаллизация |
|  | EN 10016-1 Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки. Метод сравнения со стандартными шкалами Определение балла осевой ликвации в макроструктуре |
|  | ОСТ 14-1-235 Сталь. Метод контроля макроструктуры непрерывнолитой заготовки для производства сортового проката и трубных заготовок. Метод сравнения со стандартными шкалами Определение балла дефекта |
|  | ГОСТ 21014 Прокат черных металлов, термины и определения дефектов поверхности. Метод сравнения со схематическими изображениями дефектов и их описанием |
|  | Шкала серных отпечатков для стальных поковок. Метод сравнения с примерами изображений и определение балла структуры |
| 5.2 | Металлографический анализ чугуна |
| 5.2.1 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Чугун» |
|  | Относительное содержание перлита и феррита в чугуне ГОСТ 3443. Автоматический метод |
|  | Анализ пластинчатого графита в чугуне ГОСТ 3443. Автоматический метод |
|  | Анализ шаровидного графита в чугуне ГОСТ 3443. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 3443 Отливки из чугуна с различной формой графита. Метод сравнения со стандартными шкалами Определение графита в структуре чугуна с пластинчатым графитом; шкалы 1А,1Б,1В,1Г Определение графита в структуре чугуна с вермикулярным графитом; шкалы 2А,2Б,2В Определение графита в структуре чугуна с шаровидным графитом; шкалы 3А,3Б,3В,3Г Определение графита в структуре чугуна с компактным графитом; шкалы 4А,4Б Определение металлической основы; шкала 5 Содержание перлита и феррита в структуре чугуна; шкала 6. Вид краевой зоны ковкого чугуна; шкала 7(х100). Дисперсность перлита в структуре чугуна; шкала 8(х500). Фосфидная эвтектика в структуре чугуна; шкалы 9А,9Б,9В,9Г Определение цементита или цементита ледебурита в структуре чугуна; шкалы 10А,10Б |
|  | Анализ пластинчатого графита в чугуне ISO 945. Автоматический метод |
|  | Анализ шаровидного графита в чугуне ISO 945. Автоматический метод |
|  | ISO 945 Анализ микроструктуры чугуна. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | Анализ графита в чугуне ASTM A 247. Автоматический метод |
|  | ASTM A 247 Анализ микроструктуры чугуна. Метод сравнения со стандартными шкалами |
|  | Относительное содержание карбидов и карбидов эвтектики в чугуне |
|  | Относительное содержание эвтектики (включая перлит эвтектики) в чугуне |
| 5.3 | Металлографический анализ сплавов на основе никеля |
| 5.3.1 | «Анализ зерна. Сплавы на основе никеля» |
|  | Величина микрозерна в жаропрочных никелевых сплавах ASTM E112 и E1382. Автоматический метод |
|  | Величина макрозерна в жаропрочных никелевых сплавах. Автоматический метод |
| 5.3.2 | «Анализ глубины слоя. Сплавы на основе никеля» |
|  | Анализ глубины жаростойкого покрытия из сплава СДП-2 в «горячей» зоне после длительной наработки. Автоматический метод |
|  | Оценка толщины зоны разнозернистой макроструктуры. ГОСТ 22838. Полувтоматический метод |
| 5.3.3 | «Анализ пористости. Сплавы на основе никеля» |
|  | Анализ пористости в сплаве ЖС6У. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 22838 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры. Метод сравнения со стандартными шкалами точечно-пятнистая неоднородность слоистый излом полосчатая неоднородность разнозернистая макроструктура в прутках разнозернистая макроструктура с общей полосчатой неоднородностью величина зерна в макроструктуре |
| 5.3.4 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Сплавы на основе никеля» |
|  | Анализ гамма-штрих фазы в жаропрочных никелевых сплавах (исследуется изображение с электронного микроскопа). Автоматический метод |
|  | Жаропрочные сплавы. Характерные микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений ▪ сплав ЖС26 ▪ сплав ЖС3ДК ▪ сплав ЖС6-ВИ |
| 5.4 | Металлографический анализ твердых сплавов |
| 5.4.1 | «Анализ зерна. Твердые сплавы» |
|  | Величина зерна альфа-фазы в твердых сплавах ГОСТ 9391. Автоматический метод |
|  | Анализ зерна α-фазы и γ-фазы в твердых сплавах ГОСТ 9391. Автоматический метод |
| 5.4.2 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Твердые сплавы» |
|  | Анализ пористости в твердых сплавах ГОСТ 9391. Автоматический метод |
|  | Анализ пористости в твердых сплавах СТП 05749180-582. Автоматический метод |
|  | ГОСТ 9391 Сплавы твердые спеченные. Методы определения пористости и микроструктуры. Метод сравнения со стандартными шкалами Пористость, шкалы А, В, Д, E. Свободный углерод, шкалы С1, С2. Микроструктура, α-фаза, β-фаза, γ-фаза, η-фаза |
| 5.5 | Металлографический анализ сплавов на основе меди |
| 5.5.1 | «Анализ зерна. Сплавы на основе меди» |
|  | Величина зерна ГОСТ 21073, ASTM E112. Автоматический метод |
|  | Величина зерна ГОСТ 21073.3, ASTM E112. Полуавтоматический метод подсчета пересечений границ зерен |
|  | ГОСТ 21073 Металлы цветные. Определение величины зерна. Метод сравнения со стандартными шкалами 1-3 |
| 5.5.2 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Сплавы на основе меди» |
|  | Анализ эвтектоидов в бронзе. Автоматический метод |
|  | Содержание и размеры силицидов в латуни. Автоматический метод |
|  | Анализ кислородсодержащей фазы в сплавах на основе меди. Автоматический метод |
| 5.6 | Металлографический анализ сплавов на основе циркония |
| 5.6.1 | «Анализ зерна. Сплавы на основе циркония» |
|  | Величина зерна ГОСТ 21073, ASTM E112. Автоматический метод |
|  | Величина зерна ГОСТ 21073.3, ASTM E112. Полуавтоматический метод подсчета пересечений границ зерен |
|  | ГОСТ 21073 Металлы цветные. Определение величины зерна. Метод сравнения со стандартными шкалами 1-3 |
| 5.6.2 | «Анализ пористости. Сплавы на основе циркония» |
|  | Анализ пористости в циркониевых сплавах. Автоматический метод |
| 5.7 | Металлографический анализ алюминиевых сплавов |
| 5.7.1 | «Анализ зерна. Алюминиевые сплавы» |
|  | Величина микрозерна в полуфабрикатах из алюминия и алюминиевых сплавов ASTM E 112, ASTM E1382. Автоматический метод. |
|  | Величина микрозерна в цветных металлах и сплавах ГОСТ 21073.3, Методика ВИАМ ММ 1.2.061, ASTM E 112. Полуавтоматический метод подсчета пересечений границ зерен |
|  | ГОСТ 21073 Металлы цветные. Определение величины зерна. Метод сравнения со стандартными шкалами 1-3 |
|  | Определение дендритного параметра в литой структуре алюминиевых сплавов. Определяется среднее значение между ветвями дендритов второго рода. Полуавтоматический метод |
|  | Анализ количественных характеристик макрозерна слитков из алюминиевых сплавов ASTM E1382. Автоматизированное решение. |
| 5.7.2 | «Анализ пористости. Алюминиевые сплавы» |
|  | Анализ газовой пористости в литейных алюминиевых сплавах в соответствии с ГОСТ 1583. В состав технической документации входит: Методическое руководство "Атлас пористых дефектов на макрошлифах чушковых литейных сплавов на основе алюминия". Аттестованная в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 методика измерений |
|  | Анализ пористости в макроструктуре литейных сплавах на основе алюминия (расширенный). Определяются характеристики газовой и усадочной пористости |

|  | Анализ пористости в микроструктуре. Автоматический метод Определяются объемная доля и размеры пор |
| --- | --- |
|  | Анализ пористости в микроструктуре расширенный. Автоматический метод Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |
|  | Анализ макроструктуры пеноалюминия: определение размеров пор и толщин стенок. Автоматический метод |
| 5.7.3 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Алюминиевые сплавы» |
|  | Содержание альфа-фазы в глиноземе ГОСТ 25733. Автоматический метод |
|  | Многофазный анализ для многокомпонентных алюминиевых сплавов. Полуавтоматический метод Анализ реализуется двумя способами: 1. Используется обучаемый классификатор фаз 2. Поэтапный фазовый анализ |
|  | Анализ неметаллических включений в макро- и микроструктуре: шлаковых включений и окисных плен. Автоматический метод |
|  | Анализ включений первичных интерметаллидов в микроструктуре. Автоматический метод |
| 5.7.4 | «Определение толщины покрытия, глубины слоя. Алюминиевые сплавы» |
|  | Определение толщины плакирующего слоя изделий, глубины корковой зоны слитка. Полуавтоматический метод |
|  | Определение толщины плакирующего слоя изделий. Автоматизированное решение для покрытий, резко контрастирующих с основным металлом |
|  | Измерение максимальной толщины крупнокристаллического ободка (ККО) в макроструктуре прессованных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Измерение максимальной толщины корковой зоны слитка круглого сечения. Полуавтоматический метод |
| 5.7.5 | «Металлографические методы оценки коррозии». Алюминиевые сплавы» |
|  | Анализ результатов испытаний материалов на межкристаллитную коррозию (МКК) по ГОСТ 9.021. Полуавтоматический метод |
|  | Анализ поверхностных дефектов для измерения глубины коррозионного поражения. Полуавтоматический метод |
| 5.7.6 | «Справочники. Примеры характерной микроструктуры. Методы сравнения» |
|  | Справочник. Силумины. Характерные микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений |
|  | Анализ микроструктуры на отсутствие пережога. Электронный Атлас изображений микроструктуры полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов прошедших термическую обработку на твердый раствор: Часть 1 Справочник. Алюминиевые сплавы. Определение пережога. Примеры микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений МР 64-31-75 «Металлографический метод определения пережога в деформированных полуфабрикатах из сплава Д16» МК 266-31-83 «Металлографический метод определения пережога в полуфабрикатах из алюминиевых деформируемых сплавов» Часть 2 Справочник. Алюминиевые сплавы. Примеры типичной микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений. |

| 5.8 | Металлографический анализ титановых сплавов |
| --- | --- |
| 5.8.1 | «Анализ структурных и фазовых составляющих. Титановые сплавы» |
|  | Анализ альфа-фазы в титановых сплавах. Решение предназначено для определения относительного содержания глобулярной или пластинчатой альфа-фазы |
|  | Анализ пластинчатой альфа-фазы в титановых сплавах. Решение предназначено для определения относительного содержания пластинчатой альфа-фазы, определения межпластинчатого расстояния и определения размеров колоний |
|  | Анализ альфа-фазы в титановых сплавах расширенный Решение включает возможность документирования изображения макроструктуры контролируемого изделия с автоматическим наложением схемы расположения областей для контроля микроструктуры и автоматизированный анализ первичной и вторичной альфа-фазы |
| 5.9 | Анализ структуры порошков и порошковых сплавов |
|  | Порошковые быстрорежущие сплавы. Эталоны микроструктуры. Метод сравнения с примерами изображений зерно структура |
|  | Гранулометрический анализ частиц. Автоматический метод |
|  | Анализ пористости в микроструктуре. Автоматический метод Определяются объемная доля и размеры пор |
|  | Анализ пористости в микроструктуре расширенный. Автоматический метод Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |
| 5.10 | Анализ печатных плат |
|  | Анализ толщины слоя металлизированного покрытия коммутационных отверстий печатных плат (кольцевой слой). Автоматический метод |
|  | Анализ толщины слоя металлизированного покрытия коммутационных отверстий печатных плат (наклонный слой). Автоматический метод |
| 5.11 | Анализ состояния основного металла и металла сварного соединения сосудов и аппаратов в условиях эксплуатации для определения остаточного ресурса |
|  | Микроповреждённость. Анализ микроповрежденности металла сварных соединений паропроводов. ОСТ 34-70-690-96, РД 153-34.1-17.467-2001. Полуавтоматический метод |
|  | Метод сравнения со шкалами ОСТ 34-70-690-96. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации паросилового оборудования электростанций. |
|  | Метод сравнения со шкалами СТО 17230282.27.100.005-2008. Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов тепловых электрических станций. Контроль состояния металла. |
| 5.12 | Анализ композитных и неметаллических материалов |
|  | Анализ углеродного волокна. Определение диаметра и площади поперечного сечения элементарных нитей углеродного волокна. Автоматический метод |
|  | Анализ углепластика. Определение диаметра и площади поперечного сечения касающихся частиц. Автоматический метод |
|  | Анализ объемного наполнения углепластиков. Автоматический метод |
|  | Анализ поперечного сечения многожильного кабеля. Автоматический метод |
|  | Анализ ячеек экструдированного пенополистерола. Автоматический метод |

| 5.13 | Методики анализа для различных металлов и сплавов |
| --- | --- |
| 5.13.1 | «Анализ структурных и фазовых составляющих» |
|  | Определение содержания двух фаз ASTM E1245. Автоматический метод |
|  | Анализ включений второй фазы ASTM E1245. Автоматический метод |
|  | Многофазный анализ. Классификация фаз (по цвету или яркости) и определение их относительного содержания. Полуавтоматический метод |
|  | Определение доли областей, занятых фазами, в многофазной структуре. Автоматический метод |
|  | Анализ пористости в микроструктуре. Автоматический метод Определяются объемная доля и размеры пор |
|  | Анализ пористости в микроструктуре расширенный. Автоматический метод Определяются дополнительные характеристики: распределение пор по фактору формы, определение межчастичных расстояний, построение карты плотности распределения пор, профиль сечения, 3D-визуализация |
|  | Анализ пористости внутри слоя. Автоматический метод |
| 5.13.2 | «Анализ параметров покрытий и слоев» |
|  | Глубина слоя. Полуавтоматический метод для анализа глубины любого слоя. Полуавтоматический метод |
|  | Анализ многослойных покрытий. Полуавтоматический метод |
| 5.13.3 | «Анализ сетки» |
|  | Размеры ячеек квадратных сеток ГОСТ 6613. Автоматический метод |
|  | Геометрические параметры сетки. Автоматический метод |
| 5.13.4 | «Анализ поверхностных дефектов изделий и полуфабрикатов» |
|  | Анализ глубины поверхностных дефектов в сечениях изделий (растрав поверхности, трещины, коррозия). Полуавтоматический метод |
|  | Анализ площади распространения дефектов на поверхности изделий |
| 5.13.5 | «Анализ микротвердости» |
|  | Анализ микротвердости по отпечатку пирамидки Виккерса, полученного с помощью нагружающего устройства микротвердомера ГОСТ Р ИСО 6507, ГОСТ 23677 |
| 5.13.6 | «Построение 3D изображений» |
|  | Методика «3D-визуализация» позволяет выполнять трехмерную визуализацию поверхностей по данным о карте ее рельефа, заданных в формате SIMAGIS, или по цветному изображению, для которого искусственно формируется карта поверхности: - возможность построения графика профиля интенсивности вдоль выбранного направления; - возможность нанесения координатной сетки; - построение профиля по Z вдоль заданной линии. |